EDIBON

Édition : ED01/26
Date :Mars/2026
TRAMC/2
MODÈLE D'INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION AVEC ÉTAPE DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION, AVEC SCADA ET CONTRÔLE PID

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Chambre frigorifique isolée avec façade transparente et capacité de 35 l. La chambre comprend :

    Évaporateur à tube à ailettes avec ventilateur. Débit d’air : 50 m³/h.

    Élément chauffant à ailettes contrôlé par ordinateur. Puissance : 100 W.

Chambre de congélation isolée avec face avant transparente et capacité de 35 l. La chambre comprend :

    Évaporateur à tube à ailettes avec ventilateur. Débit d’air : 50 m³/h.

    Élément chauffant à ailettes contrôlé par ordinateur. Puissance : 100 W.

Cinq électrovannes contrôlées par ordinateur pour sélectionner les circuits. Les évaporateurs peuvent fonctionner en série ou en parallèle.

Détendeur thermique pour la chambre frigorifique.

Tube capillaire en cuivre pour la chambre frigorifique d’une longueur de 6 m.

Détendeur thermique pour la chambre de congélation.

Régulateur de pression d’évaporation réglable.

Clapet anti-retour.

Deux capteurs de pression. Plage de basse pression : 0 – 10 bar.

Six capteurs de température, type “J”.

Quatre manomètres basse pression, plage : -1 – 10 bar/-50 – 40 °C.

Connexion facile à la Base de l’Unité TRAMC, “TRAMC-UB”.

Cette unité est fourni avec 8 manuels: Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

TRAMC/2/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :   

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

Éléments requis (Non inclus): 

TRAMC-UB. Base de l'Unité TRAMC :

Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Unité de base qui permet, avec les modèles, de réaliser des expériences pour l'étude du fonctionnement des systèmes de réfrigération et de climatisation.

Modèles couplés en toute sécurité via des tuyaux de réfrigérant avec des vannes d'arrêt.

Compresseur hermétique contrôlé par ordinateur. Puissance : 3/8 CV.

Condenseur. Échangeur de chaleur à tubes à ailettes avec ventilateur contrôlé par ordinateur. Débit d'air : 580 m³/h. Récipient de stockage pour éviter un mauvais fonctionnement du compresseur, capacité : 0,5 l.

Filtre pour le réfrigérant.

Voyant pour le réfrigérant.

Séparateur de liquide pour empêcher le liquide de pénétrer dans le compresseur, capacité : 0,73 l.

Pressostat haute et basse pression, plage : 0,7 – 4 bar pour basse pression et 8 – 32 bar pour haute pression.

Deux capteurs de pression :

    Mesure de pression avant le compresseur. Plage de basse pression : 0 – 10 bar.

    Mesure de pression après le compresseur. Plage haute pression : 0 – 25 bars.

Capteur de débit de réfrigérant, plage : 5 – 60 l/h.

Trois capteurs de température, type “J”.

Capteur de puissance pour le compresseur.

Manomètre basse pression côté admission (avant le compresseur), plage : -1 – 10 bar/-50 – 40 °C.

Deux manomètres haute pression côté refoulement (après le compresseur et après le condenseur), plage : -1 à 30 bar/ -40 – 80 °C.

Diagramme d'enthalpie du R-513a.

Cette unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant R-513a, sans CFC et respectueux de l'environnement.

L’unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel et Contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d’Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d’étalonnage, y compris qui perment enseigner à l’utilisateur comment étalonner un capteur et l’importance de vérifier la précision des capteurs avant d’effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d’un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l’unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l’utilisateur, ainsi que l’assistance à distance du support technique d’EDIBON, sont toujours inclus.

L’unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l’utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

- T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites.

- T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
  1.-Fonction et comportement des composants du circuit frigorifique.

  2.-Etude et comparaison des travaux avec différents éléments de détente :

           Détendeur.

           Tube capillaire.

  3.-Représentation du cycle thermodynamique dans le diagramme ph log.

  4.-Etude d’un système frigorifique avec deux évaporateurs en série et en parallèle.

  5.-Etude de l’influence de la pression d’évaporation.

Possibilités pratiques supplémentaires :

  6.-Calibrage des capteurs.

  7.-Propriétés du réfrigérant R-513a.

  8.-Diagramme enthalpie-pression du réfrigérant R-513a.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

  9.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

      Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

10.-Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

      Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

11.-Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

12.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

13.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

14.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres Institutions d'Enseignement Technique.

15.-Contrôle du processus de l'unité TRAMC/2 via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

16.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TRAMC/2.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.
2

