EDIBON

Édition :ED01/26
Date :March/2026
TRLB
UNITÉ DE BOUCLES DE RECYCLAGE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Tube d'arrivée d'eau, comprenant :

    Capteur de température type “J”.

    Débitmètre.

    Vanne pour réguler le débit d'entrée d'eau dans le circuit (0 - 3 bars) afin d'éviter les surpressions le long du circuit. 

    Vanne de régulation.

Boucle de recyclage, où l'eau qui s'écoule à la périphérie du tube à essai est chauffée. Il est composé de :

    Pompe à impulsion eau chaude.

    Élément chauffant de 2000 W. Il comprend un thermostat de protection.

    Trois vannes de régulation d'eau pour sélectionner la boucle de recyclage et réguler le débit d'eau. 

    Trois volumes différents de boucle de recyclage : volume supplémentaire, tuyau rigide et tuyau flexible. 

    Deux capteurs de température de type “J”.

    Débitmètre.

Tuyau de sortie d'eau, comprenant :

    Capteur de température type “J”.

    Débitmètre.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Connexions des capteurs de température. 

    Affichage numérique pour capteurs de température.

    Sélecteur pour capteurs de température.

    Régulateur de pompe.

    Contrôleur d'élément chauffant électrique. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques. 

- Dimensions: 1110 x 630 x 300 mm environ. - Poids: 40 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Comprendre la signification de la boucle de recyclage de l’eau. 

Bilans de masse en régime permanent :

  2.- Bilan de masse dans la boucle de recyclage en régime stationnaire avec différentes proportions d'eau en recirculation et différentes boucles.

Bilans thermiques d’état instationnaire :

  3.- Détermination de la réponse du système de boucle de recyclage face, lorsque l'élément chauffant est allumé, à différents débits et différentes boucles.

  4.-  Détermination de la réponse du système de boucle de recyclage, lorsque l'élément chauffant est éteint, à différents débits et différentes boucles.

Bilans thermiques en régime permanent :

  5.- Bilan thermique dans la boucle de recyclage en régime stationnaire avec différentes proportions d'eau en recirculation et différentes boucles.

Possibilités pratiques supplémentaires :

Bilans de masse en régime permanent :

  6.- Démontrer que quel que soit le débit de recyclage, le débit d'entrée est égal au débit de sortie.

Bilans thermiques d’état instationnaire :

  7.-  Etude de l'effet de la modification du débit d'entrée.

  8.- Etude de l'effet du recyclage sans flux traversant. 

Bilans thermiques en régime permanent :

  9.- Contrôler la variation de la température de sortie, avec l'élément chauffant allumé et un débit d'eau fixe à l'entrée, provoqué par différents débits recyclés.

10.- Détermination de la quantité de chaleur absorbée dans la boucle de recyclage.

11.- Utilisation de l'équation d'énergie en flux constant pour l'ensemble du système.

12.- Utilisation de l'équation d'énergie en flux constant pour différents points du système.

13.- Etude de la réponse du système lorsque le flux de recyclage est modifié.

14.- Etude de la réponse du système lorsque le débit entrée-sortie est modifié.

15.- Etude de la réponse du système lorsque le volume de recyclage est modifié.

16.- Etude de la réponse du système lorsque la puissance de l'élément chauffant est modifiée.
Optionnel
TRLB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

