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UNITÉ DE CIRCUIT DE RÉFRIGÉRATION PAR COMPRESSION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Système de réfrigération à compression, composé de :

    Compresseur hermétique, puissance 1/8 CV. 

    Détendeur thermostatique.

    Évaporateur : serpentin en tube de cuivre.

    Condenseur : serpentin en tube de cuivre.

    Destinataire. Capacité : 0,5 litre.

    Séparateur de liquide pour empêcher le liquide de pénétrer dans le compresseur. Capacité : 0,73 litre. 

    Filtre pour le réfrigérant.

    Verre de visualisation pour surveiller l'état global du réfrigérant.

Deux réservoirs à remplir d'eau :

    Capacité : 2000 ml.

    Matériau : polypropylène.

Deux thermomètres pour démontrer l'effet de chauffage et de refroidissement dans les réservoirs d'eau, plage : -10 – 60 °C.

Deux manomètres avec échelle de température du réfrigérant indiquent les valeurs du réfrigérant côté haute et basse pression :

    Manomètre basse pression côté admission, plage : -1 – 10 bar / -60 – 43 °C.

    Manomètre haute pression côté refoulement, plage : -1 – 30 bar / -60 – 85 °C.

Pressostat pour protéger le compresseur, plage : 8 – 32 bar.

Diagramme d'enthalpie du R-513a.

Cette unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant R-513a, sans CFC et respectueux de l'environnement. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels de pratiques.

- Dimensions: 700 x 500 x 800 mm environ. - Poids: 25 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-  Démonstration du cycle de réfrigération à compression et visualisation des processus les plus importants.

2.-  Analyse des éléments essentiels d'un système de réfrigération à compression.

3.-  Identification et étude des principaux composants d'un système de réfrigération à compression :

          Compresseur.

          Évaporateur.

          Condenseur.

          Soupape de détente.

4.-  Etude de la relation entre la pression et le point d'ébullition d'un liquide.

5.-  Bilan énergétique.
6.-  Connaître les principaux facteurs qui peuvent affecter les performances du système de réfrigération. 
Possibilités pratiques supplémentaires :
7.-  Propriétés du réfrigérant R-513a.

8.-  Diagramme enthalpie-pression du réfrigérant R-513a.
Optionnel
TSCR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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