EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
T/KIT1
KIT DE MAINTENANCE CONTENANT UNE POMPE PNEUMATIQUE, DES TUBES ET DES MANOMETRES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Jeu de tuyaux de chargement flexibles en trois couleurs : rouge, bleu et jaune pour la vidange et le chargement du réfrigérant :

    Connexions femelles pour 1/4” SAE.

    Longueur : 1,5 m.

    Caoutchouc synthétique renforcé à haute résistance aux réfrigérants et faible perméabilité. 

    Bornes en laiton faciles à enfiler.

Pompe à vide à deux étages sans étincelles avec électrovanne et vacuomètre :

    Débit : 70 LPM.

    Puissance : 1/3 CV. 
    Capacité de vide : 0,02 mbar.

    Connexion : 1/4” SAE.

Ensemble de jauges de pression et de température à piston/pont, pour systèmes de climatisation et de réfrigération bidirectionnelle. Avec échelle pour les réfrigérants. R-22, R-404a et R-134a :

    Groupe manomètre réglable de 60 mm de diamètre. 

    Verre de visualisation pour voir le gaz réfrigérant.

    Commandes rapides, faciles à utiliser. Facile à lire.

    Equipé d’un cintre de serrage.
1

