ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Detector portátil de gases que detecta todos los refrigerantes existentes que incluyen HFC, HCFC y CFC:

Modo de alta sensibilidad para localizar fugas pequeñas.

Indicador de fugas de audio y visual (LED).

Cuello flexible de 400 mm que permite alcanzar áreas difíciles.

Tiempo de respuesta: 1s.

Temperatura de funcionamiento: 0 ºC – 40 ºC.

- Dimensiones: 180 x 70 x 35 mm aprox. - Peso: 0,5 kg aprox.