EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
T/KIT2
KIT DE MAINTENANCE CONTENANT UN DETECTEUR DE FUITES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Détecteur de gaz portable qui détecte tous les réfrigérants existants, notamment les HFC, HCFC et CFC :

    Mode haute sensibilité pour localiser les petites fuites.

    Indicateur de fuite audio et visuel (LED). Le col de cygne de 400 mm atteint les zones difficiles d’accès. 

    Temps de réponse : 1s.

    Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C.
- Dimensions : 180 x 70 x 35 mm environ. – Poids : 0,5 kg environ. 
1

