EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
T/KIT3
KIT DE MAINTENANCE CONTENANT UN MODULE DE RECUPERATION-ÉVACUATION ET DE FACTURATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Récupérateur pour transférer le gaz réfrigérant du système de réfrigération vers la bouteille appropriée sans appliquer aucun processus au réfrigérant : 

   Capacité de récupération pour tous les gaz réfrigérants CFC, HCFC, HFC et HFO :

       Vapeur jusqu’à 16 kg/h.

       Liquide jusqu’à 111 kg/h.

       Push-Pull jusqu’à 373 kg/h.

    Compresseur à piston sec.

    Système de distillation d’huile.

    Blocage automatique de sécurité : 38,5 bars.

    Signalisation visuelle (LED verte) de fin de récupération.

Jeu de tuyaux flexibles de charge en trois couleurs : rouge, bleu et jaune pour les travaux de vidange et de charge avec du gaz réfrigérant : 

    Raccords femelles pour 1/4” SAE.

    Longueur : 1,5 m. 

    Caoutchouc synthétique renforcé par tressage, hautement résistant aux réfrigérants et à faible perméabilité. 

    Embouts en laiton faciles à visser.
- Dimensions : 550 x 300 x 400 mm environ. – Poids : 20 kg environ.

1

