EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
UDCB
UNITÉ DE DISTILLATION CONTINUE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Colonne de plaques tamisées à huit plaques avec échantillons sur chaque plaque et prise de température (capteur de type “J”) :

    Diamètre intérieur : 50 mm.

    Longueur : 1000 mm.

    Bande aspirée, argentée et double transparente pour la vision. 

La colonne peut fonctionner aussi bien en continu qu'en discontinu. 

Tête de colonne avec prise de température, sortie conique pour produit distillé et réfrigérateur à billes. 

Tête de colonne avec vanne pour la distribution de vapeur. La vanne fonctionne de manière électromagnétique.

Chaudière (avec sorties échantillons) avec ballon chauffant, avec puissance maximale réglable : 500 W. Capacité : 2 l. 

Collecteur de distillation en verre gradué, capacité : 2 l.

Liquide de refroidissement Liebig-west.

Système d'alimentation en continu avec préchauffage (résistance chauffante) à la température spécifiée et pompe qui fournit un débit maximum de 3,81 l/min.

Récipient d'alimentation, capacité : 10 l.

Pompe à vide réglable qui permet de diminuer la pression atmosphérique jusqu'à 0,5 bar.

Système de mesure de température. Douze capteurs de température (type “J”).

Débitmètre.

Tubes manométriques.

Température de travail : température ambiante jusqu'à 125 °C. 

Électrovanne.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Connexions des capteurs de température. 

    Affichage numérique pour capteurs de température.

    Sélecteur pour capteurs de température. 

    Contrôleur de résistance chauffante.

    Commutateurs de pompe.

    Contrôleur de minuterie d'électrovanne. (Contrôle du temps de reflux par électrovanne).

    Commutateur de niveau.

    Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance, & Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

    - CAR1. Colonne d'Anneaux Rasching.

    - C8P1. Colonne de 8 Plats de Cloche (1 prise de Température).

    - C10P10. Colonne de 10 Plats de Cloche (10 prises de Température).

    - C14P14. Colonne de 14 Plats de Cloche (14 prises de Température).

Unité: - Dimensions: 900 x 600 x 2800 mm environ.  - Poids: 200 kg environ.
Consola électronique: - Dimensions: 490 x 450 x 470 mm environ.   - Poids: 20 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-  Préparation des solutions.

2.-  Techniques d'évaluation analytique.

3.-  Remplissage de la colonne.

4.-  Opération par lots. Opération continue.

5.-  Obtention du diagramme de McCabe-Thiele. Sans reflux

6.-  Obtention du nombre de plaques. Sans reflux.

7.-  Calculs d'efficacité. Sans reflux.

8.-  Variation de la composition du produit distillé : taux de reflux constant.

9.-  Composition constante du produit distillé : variation du taux de reflux.

10.-Composition constante du produit distillé : taux de reflux constant.

11.-Alimentation continue de la colonne.

12.-Bilans de masse et d'énergie à travers le système.

13.-Études de dynamique des fluides des plaques, y compris la perte de charge et l'inondation des colonnes.

14.-Etude de l'effet de la température d'alimentation sur les processus continus.

15.-Calcul du nombre d'étages théoriques dans les colonnes à plaques et de la hauteur équivalente de l'étage théorique (HEPT) dans les colonnes de remplissage (anneaux de Raschig).

16.-Poursuite des températures dans tous les plateaux de la colonne (Colonnes Plaques).

17.-Etude de l'efficacité de la rectification à différentes pressions.

18.-Effet du préchauffage des aliments.

19.-Effet de la position d'alimentation.

20.-Démonstration de distillation azéotropique.

21.-Etudes d'échange thermique dans les réfrigérateurs en verre.
Optionnel
UDCB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

