EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
UVF
UNITÉ DE VISUALISATION DU FLUX DE BULLES D'HYDROGÈNE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Réservoir en fibre de verre d’une capacité de 25 l.

Pompe à eau submersible à vitesse réglable :

    Débit maximal : 1320 l/h.

    Hauteur maximale : 14 m.

Redresseur de flux et vanne d’entrée afin d’obtenir un écoulement uniforme et sans turbulences.

Section de travail de dimensions 600 × 290 mm, comprenant :

    Vanne de sortie pour régler la profondeur de la section de travail.

    Plaque en acier inoxydable d’une épaisseur de 1 mm, constituant l’anode.

    Trois fils de platine de 0,2 mm de diamètre et de différentes longueurs (30, 50 et 75 mm) constituant trois cathodes interchangeables.

    Trois supports en forme de fourche pour les différentes cathodes.

    Générateur de bulles :

        Intensité maximale : 450 mA. Pause : 0 – 2000 ms. Impulsion : 0 – 2000 ms.

    Ensemble de LED submersibles à lumière blanche avec intensité réglable.

Mallette avec ensemble de modèles :

    Quatre cylindres en PVC de différents diamètres (6, 12, 19 et 25 mm).

    Trois blocs rectangulaires en PVC de dimensions 70 × 40 × 25 mm.

    Deux guides rectilignes en méthacrylate de 330 mm de longueur.

    Section aérodynamique en méthacrylate.

    Plaque plane en méthacrylate avec extrémités arrondies.

    Plaque plane en méthacrylate avec une extrémité triangulaire et l’autre rectangulaire.

    Deux plaques courbes en méthacrylate.

Console, comprenant :

    Boîtier métallique. Interrupteur principal.

    Interrupteur et régulateur du courant continu. Affichage numérique du courant continu.

    Interrupteur et régulateurs pour les temps des impulsions et les pauses entre les impulsions de courant.

    Affichage numérique pour les temps des impulsions et des pauses entre impulsions.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel pratiques.

Unité: - Dimensions: 1500 x 700 x 900 mm environ. - Poids: 25 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ.   - Poids: 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Observation de l’écoulement autour de différents obstacles.

  2.- Compréhension de l’écoulement laminaire et turbulent.

  3.- Séparation de la couche limite et formation de tourbillons.

  4.- Analogies avec l’écoulement aérodynamique.

Possibilités pratiques supplémentaires :

  5.- Visualisation bidimensionnelle de l’écoulement par bulles d’hydrogène.

  6.- Analyse quantitative des paramètres de l’écoulement à l’aide de petites rafales de bulles.

  7.- Visualisation et démonstration de la couche limite.

  8.- Démonstration des tourbillons de Kármán.

  9.- Observation de l’écoulement autour de modèles créés par l’utilisateur.

10.- Présentations avec enregistrements des schémas d’écoulement à l’aide d’une caméra vidéo ou d’une webcam (non fournie).
Optionnel
UVF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

