EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
VPCG
UNITÉ DE PRODUCTION SOUS VIDE POUR LES GASES CORROSIFS

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en fer peint.
L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Pompe à vide:

    Matière : parties en contact avec le fluide en PTFE.

    Débit : 18,9 m³/h.

    Pression finale : 2,5 x 10-3 mbar.

    Puissance : 750 W.

Réservoir piège à condensats :

    Volume : 3 litres.

    Matériel: acier inoxydable.

Instrumentation:

    Un robinet à soupape manuel.

- Dimensions: 400 x 450 x 700 mm envrion. - Poids: 50 kg environ.
1

