EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Marzo/2026
WHM
UNITÉ DE CHAUFFAGE D’EAU

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel. 

Chauffage électrique:

    Température de chauffage maximale d'environ 50 °C.

    Bouton marche/arrêt.

    Contrôles indépendants de température et de puissance.

    Indicateur de basse pression.

    Indicateur d'alimentation.

    Possibilité de sélection de puissance : 5,5 kW. 

    Valve de stabilisation.

    Filtre d'entrée d'eau

Raccordement du tuyau d'eau froide.

Deux raccordements de conduites d'eau chaude qui permettent le raccordement du module de chauffage avec deux unités. Vannes de régulation de débit.

L'unité dispose de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour un travail en toute sécurité.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 500 x 400 x 700 mm approx. - Poids: 15 kg approx.
1

