ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Elementos principales metálicos de acero inoxidable.

Este equipo incluye ruedas para una mejor movilidad.

Calentador de gas comercial con encendido electrónico:

Capacidad: 144 litros aprox.

Potencia: 45 kW.

Calentador de gas comercial con encendido milivoltio:

Capacidad: 144 litros aprox.

Potencia: 45 kW.

Calentador de agua doméstico sin tanque:

Caudal máximo: 26 l/min aprox.

Desconexión del agua.

Desconexión del gas.

Accesorios para propano que aseguran que el equipo es compatible con ese combustible.

Válvula de bola para regular el caudal de agua.

Válvula solenoide para regular el caudal de gas.

Dos vasos de expansión.

- Dimensiones: 1900 x 2400 x 800 mm aprox. - Peso: 160 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la transferencia de calor en diferentes tipos de calentadores de agua.

2.- Estudio de la diferencia en la velocidad de calentamiento entre el calentador con tanque y sin tanque.

3.- Demostración de la seguridad de las conexiones de gas en un calentador.

4.- Demostración de las características de los interruptores electrónicos de un calentador.

5.- Estudio de la diferencia entre el calentamiento con un calentador de gas comercial y una residencial.

6.- Estudio de la diferencia entre un calentador de gas con encendido electrónico y encendido milivoltio.

Opcional

WHT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.