EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
WHT
UNITÉ DE FORMATION SUR CHAUFFE-EAU

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Chauffage au gaz professionnel avec allumage électronique :

    Capacité : 144 l environ.

    Puissance : 45 kW.

Chauffage au gaz commercial avec allumage millivolt :

    Capacité : 144 l environ.

    Puissance : 45 kW.

Réservoir résidentiel sans chauffe-eau :

    Max. débit : 26 l/min environ.

Coupure d'eau.

Coupure de gaz.

Accessoires au propane pour garantir que les appareils de chauffage sont compatibles avec le carburant propane. 

Robinet à bille pour réguler le débit de l'eau.

Électrovanne pour réguler le débit du gaz.

Deux vases d'expansion.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1900 x 2400 x 800 mm environ.  - Poids: 160 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Etude du transfert de chaleur dans différents types de chauffe-eau. 

2.- Etude de la différence de vitesse de chauffage entre le réchauffeur à réservoir et le réchauffeur sans réservoir. 

3.- Démonstration de la sécurité des raccordements de gaz dans un appareil de chauffage. 

4.- Démonstration de la fonctionnalité des interrupteurs électroniques d'un radiateur. 

5.- Etude de la différence entre le chauffage avec un chauffage au gaz commercial et résidentiel. 

6.- Etude de la différence entre le chauffage à allumage électronique et le chauffage au gaz à allumage millivolt.
Optionnel
WHT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

