SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “WIT-ILI” comprend les éléments suivants :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l’aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d’arrêt d’urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

20 mètres de tuyaux en PVC pour l’installation du câblage.

7 x boîtier électrique.

Guide de câblage.

20 x Colliers pour câble de 20 mm.

• FP-KIT-32. Kit de Commutation 1.

2 x Interrupteurs.

2 x Interrupteurs doubles.

2 x Commutateur.

2 x Bouton-poussoir.

Commutateur croisé.

Etui pour ranger les interrupteurs.

• FP-KIT-33. Kit de Régulation d'Éclairage.

Gradateur pour lampe LED.

Gradateur pour lampe à incandescence.

Gradateur universel RLC/LED/CFL.

Mallette pour ranger les détendeurs

• FP-KIT-34. Kit de Relais d'Éclairage.

2 x Temporisé.

Relais de commutation :

Tension de bobine : 230 VCA.

Relais commutateur :

Tension de bobine : 24  VCC.

Alimentation 24 VCC.

Mallette de rangement des relais et de l'alimentation.

• FP-KIT-37. Kit de Fixation Au Plafond pour Lampes Fluorescentes.

2 x Ligne de tubes fluorescents, 8 W (avec support de tube).

• FP-KIT-38. Kit de Lampes à Vapeur de Mercure.

2 x Lampes à vapeur de mercure.

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance approximative : 250 W.

2 x couvercle de lampe industrielle + douille E40.

Etui pour ranger les lampes.

• FP-KIT-39. Kit de Lampes à Vapeur de Sodium Haute Pression.

2 x Lampes à vapeur de sodium haute pression.

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance approx : 250 W.

2 x Couvercle de lampe industrielle + douille E40.

Etui pour ranger les lampes.

• FP-KIT-40. Kit de Lampes à Vapeur de Sodium Basse Pression.

2 x Lampes à vapeur de sodium basse pression.

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance approx : 250 W.

2 x Couvercle de lampe industrielle + douille E40.

Etui pour ranger les lampes.

• FP-KIT-41. Kit de Lampes aux Halogénures Métalliques.

2 x Lampes aux halogénures métalliques.

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance approximative : 150 W.

2 x Couvercle de lampe industrielle.

2 x Douilles E27 pour lampes.

Etui pour ranger les lampes.

• FP-KIT-42. Kit de Lampes à Incandescence.

4 x Interrupteur d'éclairage à double jet.

4 x Lampe halogène encapsulée, 230 V.

Prise monophasée 230 VCA.

2 x commutateur de commutateur.

• FP-KIT-43. Kit de Lampe à LED.

2 x lampes LED.

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance approximative : 20 W.

2 x Couvercle de lampe industrielle.

2 x Douilles E27 pour lampes.

Etui pour ranger les lampes.

Éléments requis (Non inclus):

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d’un multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tube Rigide.

20 mètres de tube rigide en PVC.

10 x Raccords filetés.

5 x Coudes pour le serrage des conducteurs.

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 - 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx. - Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage, éclairage d'installation et réglage du plafonnier fluorescent.

2.- Câblage et allumage de la lampe à vapeur de mercure.

3.- Câblage et allumage de la lampe à vapeur de sodium à haute pression.

4.- Câblage et allumage de la lampe à vapeur de sodium basse pression.

5.- Câblage et allumage de la lampe aux halogénures métalliques.

6.- Câblage, éclairage et réglage de la lampe à incandescence.

7.- Câblage, éclairage et réglage de la lampe LED.

8.- Câblage et allumage d'une lampe commutée par un interrupteur.

9.- Câblage et allumage d'une lampe commutée par deux interrupteurs.

10.- Câblage et allumage d'une lampe commutée par un interrupteur double.

11.- Câblage et éclairage de deux lampes commutées par un interrupteur double.

12.- Câblage et allumage d'une lampe commutée par un commutateur.

13.- Câblage et allumage de deux lampes commutées par un commutateur.

14.- Câblage et allumage d'une lampe commandée depuis plus de deux  points.

15.- Câblage et éclairage temporisé de la lumière d'escalier commandés à partir d'un point.

16.- Eclairage filaire et temporisé de la lampe d'escalier commandé depuis deux points.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

WIT-ILI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.