SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Boîte de Distribution Électrique pour L'installation de Protections et d'Dispositifs KNX.

Type : Coffret de distribution électrique KNX.

Fonctions : Logement sûr et organisé des protections et unités KNX.

Matériau : Matériau résistant et durable.

Dimensions : Adaptées au nombre et au type d'unités KNX à installer.

Serveur Web KNX Space Link.

Type : Serveur web KNX.

Fonctions : Facilite la connexion et le contrôle à distance du système KNX via une interface web.

Connectivité : Compatible avec les réseaux KNX standards.

Sécurité : Met en œuvre des mesures de sécurité pour la gestion à distance.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

Éléments requis (Non inclus) :

WIT-KNX-UB. Unité de Base WIT-KNX :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l'aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d'arrêt d'urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• Interface de Programmation USB/TP.

Type : Interface de programmation USB/TP pour dispositifs KNX.

Connexion : Port USB pour la connexion aux unités de programmation.

Compatibilité : Compatible avec le logiciel de programmation KNX.

Fonctions : Permet la programmation et la configuration des unités KNX via une interface conviviale.

• Alimentation KNX.

Alimentation pour unités KNX, 320 mA.

Protections : Comprend des protections contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• Câble de Communication TP-BUS.

Câble de communication pour le bus TP KNX.

Longueur : 100 m.

Connecteurs : Connecteurs KNX standard aux deux extrémités.

Application : Convient pour une connexion fiable d'dispositifs KNX dans le réseau de bus TP.

• Tubes et Raccords pour Goulottes de Câbles.

Tubes et accessoires pour goulottes de câblage KNX.

Accessoires : Y compris les joints et les supports pour une installation polyvalente.

Ils permettent un passage de câbles sécurisé dans les installations KNX.

• Disjoncteurs à Courant Résiduel et Disjoncteurs.

Disjoncteurs, 2P (4 unités).

Courant nominal : 16 A.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités, 2P (2 unités).

Courant nominal : 16 A.

Sensibilité : 30 mA.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

• Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• Pince Ampèremétrique.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier selon le modèle et le fabricant spécifiques.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

WIT-KNX-BMS: - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Intégration de Base du Système BMS avec KNX :

- Raccordement du coffret de distribution électrique pour unités KNX et BMS.

- Application des techniques de câblage pour assurer une intégration efficace des deux systèmes.

2.- Création d'un Nouveau Projet BMS dans ETS :

- Développement d'un nouveau projet BMS from scratch dans le logiciel ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système de gestion technique du bâtiment KNX.

3.- Définition de la Topologie du Bus BMS :

- Configuration de la topologie du bus KNX dans le cadre du système BMS.

- Identification des unités et attribution d'adresses physiques.

4.- Attribution d'Adresses Physiques dans le Projet BMS :

- Attribution d'Sdresses Physiques aux dispositifs KNX au sein du projet BMS.

- Respect des normes et recommandations pour un adressage efficace.

5.- Intégration de Capteurs Environnementaux dans le Système BMS :

- Connexion et intégration de capteurs de température, d'humidité et autres capteurs environnementaux.

- Programmation de réponses automatiques dans le système KNX pour gérer l'environnement du bâtiment.

6.- Contrôle Avancé de l'Éclairage avec BMS :

- Configuration d'un contrôleur BMS pour une gestion avancée du système d'éclairage KNX.

- Programmation de scénarios et réglage des paramètres d'éclairage.

7.- Intégration des Systèmes HVAC avec KNX :

- Connexion et intégration des systèmes HVAC dans le système KNX via le BMS.

- Ajustement des paramètres de température et programmation des horaires.

8.- Gestion Efficace des Stores :

- Configuration des actionneurs KNX pour une gestion efficace des stores en collaboration avec le système BMS.

- Programmation d'horaires et de réponses automatiques.

9.- Surveillance de la Consommation d’Énergie :

- Connexion des compteurs d'énergie et configuration du suivi de la consommation d'énergie dans le système BMS.

- Programmation d'alarmes et visualisation des données.

10.- Intégration des Systèmes de Sécurité :

- Connexion et intégration des systèmes de sécurité (alarmes) avec le système KNX via le BMS.

- Configuration de réponses automatiques en cas d'événements de sécurité.

11.- Gestion de l'Espace Commun :

- Configuration des contrôleurs BMS pour la gestion des espaces communs tels que les salles de réunion, les couloirs, etc.

- Programmation de scénarios et de fonctions spécifiques.

12.- Utilisation des Outils de Diagnostic BMS dans ETS :

- Exploration des outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour surveiller et diagnostiquer le réseau KNX dans le cadre du BMS.

- Analyse des événements et journalisation des diagnostics.

13.- Simulation de Scénarios Complexes en Gestion Immobilière :

- Création et simulation de scénarios complexes impliquant différents systèmes gérés par le BMS et KNX.

- Évaluation du comportement du système dans diverses conditions.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

WIT-KNX-BMS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.