ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-NETS” incluye los siguientes elementos:

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• PAP. Panel de Aluminio Perforado.

Panel de aluminio perforado.

Dimensiones aproximadas: (ancho x alto) 1200 x 800 mm.

Montado en estructura soporte de aluminio para colocación sobre una mesa de trabajo.

• WMPP. Panel de Parcheo para Montaje en Pared.

Permite cambiar rápidamente la asignación del puerto de cualquier equipo conectado a la red.

Tipo de puertos: RJ45.

Número de puertos: 12.

Tipo de cable: cable UTP.

Categoría de cable: 5e.

• SHCM. Alfombrilla de Corte Autocicatrizante.

Ayuda a preservar la superficie de trabajo y la vida útil de la hoja de la cuchilla.

Dimensiones:

Altura: 200 mm.

Anchura: 300 mm.

Espesor: 3 mm.

• FP-KIT-57. Kit de Instalaciones en Pared.

Caja de montaje en pared.

Marco de sujeción.

Tapa del conector.

Embellecedor.

• FP-KIT-56. Kit de Cableado de Redes.

100 metros de cable de datos:

Cable de par trenzado (UTP).

Categoría: 5e.

Pines: 8.

Insertadora de cables:

Herramienta para una colocación sencilla de los cables en los bloques terminales.

Categoría de cables compatibles: 5e, 6.

Pelacables para cables de datos:

Diámetro de cable: 3 – 11 mm.

Categoría de cables compatibles: 4, 5, 5e, 6, 7

Hoja completamente cerrada para total seguridad.

Crimpadora para cable de datos:

Cortado y pelado de cables UTP.

Conectores admisibles:

6 polos RJ11/12.

8 polos RJ45.

Comprobador de cables de datos:

Conector macho RJ45.

Capaz de detectar:

Circuitos abiertos.

Cortocircuitos.

Conectores RJ45 macho.

Conectores RJ45 hembra.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinzas amperimétricas:

Pinzas para la medición de corriente alterna/continua sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 – 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Realización de un cable RJ45 macho con terminación T-568A.

2.- Realización de un cable RJ45 macho con terminación T-568B.

3.- Comprobación del cable RJ45.

4.- Cableado e instalación de una caja de roseta para conexión de datos.

5.- Puesta en funcionamiento y mantenimiento de una red de dos a cincuenta ordenadores.

6.- Estudio de varios escenarios de red.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-NETS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.