SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “WIT-PFC” comprend les éléments suivants :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l'aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d'arrêt d'urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

20 mètres de tuyaux en PVC pour l'installation du câblage.

7 x boîtier électrique.

Guide de câblage.

20 x Colliers pour câble de 20 mm.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tube Rigide.

20 mètres de tube rigide en PVC.

10 x Raccords filetés.

5 x Coudes pour le serrage des conducteurs.

• FP-KIT-48. Kit de Charge Triphasé Variable.

Résistance variable triphasée :

Puissance nominale : 2100 VA.

Plage de résistance : 0 - 233 Ohm.

Réactance variable triphasée :

Puissance nominale : 2100 Var.

Inductance : 742 mH.

Plage de réactance : 0 - 233 Ohm.

Deux potentiomètres pour réguler la charge de puissance.

• FP-KIT-49. Kit de Correction du Facteur de Puissance Pas à Pas.

Batterie de condensateurs :

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale connexion étoile : 2100 Var.

Puissance nominale connexion triangle : 6300 Var.

Résistance de décharge de condensateur.

Contrôleur automatique du facteur de puissance :

Tension nominale : 400 VCA.

6 étapes de contrôle.

Il indique le facteur de puissance du système. Cinq contacteurs tripolaires :

Tension nominale des contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale des contacts de commande : 230 VCA.

Tension nominale de la bobine de commande : 230 VCA.

Contacts auxiliaires :

3 NO / 2 NC.

6 x Module  thyristor de contrôle :

Puissance nominale : 1 kW.

Réactance filtrée harmonique.

6 x Porte-fusibles semi-conducteurs ultra-rapides monophasés pour montage sur rail DIN.

Fusible : 1 x 30 A.

6 x Porte-fusibles semi-conducteurs ultra-rapides triphasés pour montage sur rail DIN.

Fusibles : 3 x 30 A.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

Éléments requis (Non inclus) :

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 - 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• FP-KIT-50. Kit de Contrôle Linéaire du Facteur de Puissance Par Thyristors.

Batterie de condensateurs :

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale connexion étoile : 2100 Var.

Puissance nominale connexion triangle : 6300 Var.

Résistance de décharge de condensateur.

Contrôleur automatique du facteur de puissance :

Tension nominale : 400 VCA.

Régulation automatique du facteur de puissance.

Il indique le facteur de puissance du système.

6 x Module  thyristor de contrôle :

Puissance nominale : 1 kW.

Réactance filtrée harmonique.

6 x Porte-fusibles semi-conducteurs ultra-rapides monophasés pour montage sur rail DIN.

Fusible : 1 x 30 A.

6 x Porte-fusibles semi-conducteurs ultra-rapides triphasés pour montage sur rail DIN.

Fusibles : 3 x 30 A.

• FP-KIT-51. Kit de Contrôle Progressif du Facteur de Puissance avec Condensateurs à L'Azote.

Batterie de condensateurs :

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 2000 Var.

Résistance de décharge de condensateur.

Contrôleur de facteur de puissance :

Tension nominale : 400 VCA.

6 étapes de contrôle.

Il indique le facteur de puissance du système.

Cinq contacteurs tripolaires :

Tension nominale des contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale des contacts de commande : 230 VCA.

Tension nominale de la bobine de commande : 230 VCA.

Contacts auxiliaires :

3 NO / 2 NC.

Réactance filtrée harmonique.

6 x porte-fusibles monophasés pour montage sur rail DIN.

Fusible : 1 x 30 A.

6 x porte-fusibles triphasés pour montage sur rail DIN.

Fusibles : 3 x 30 A.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx.  - Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage et installation de la batterie de condensateurs connectés en étoile.

2.- Câblage et installation de la batterie de condensateurs connectée en triangle.

3.- Câblage et installation de la batterie de condensateurs à l'azote connectés en étoile.

4.- Câblage et installation de la batterie de condensateurs à l'azote connectée en triangle.

5.- Câblage et installation des fusibles de protection de la ligne d'alimentation.

6.- Câblage et installation des contacteurs de commande.

7.- Câblage et installation du thyristor de commande.

8.- Câblage et installation de la résistance de décharge à son condensateur correspondant.

9.- Câblage et installation de la réactance filtrée harmonique.

10.- Câblage et installation du contrôleur de facteur de puissance.

11.- Câblage et installation de la charge variable résistive et inductive.

12.- Test de la correction du facteur de puissance linéaire selon un facteur de puissance préconfiguré.

13.- Test de la correction du facteur de puissance pas à pas selon un facteur de puissance préconfiguré.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

WIT-PFC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.